## Electrical QTO
ELEKTROMOS MENNYISÉGFELVÉTEL
Projekt:
Megrendelő:
Dátum:
Készítette:
Tétel- azonosító | Kategória | Megnevezés / műszaki leírás | Mértékegység | Terv 1 | Terv 2 | Terv 3 | Terv 4 | Terv 5 | Terv 6 | Terv 7 | Terv 8 | TOTAL QTY | Megjegyzés
|  |  |  | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám
KÁBELTARTÓ RENDSZEREK
1.1 |  | kábeltálca - nagy teherbírású (szélesség: ___mm) | fm | [8 empty] | 0
1.2 |  | kábeltálca - közepes teherbírású (szélesség: ___mm) | fm | [8 empty] | 0
1.3 |  | kábeltálca - könnyű kivitelű (szélesség: ___mm) | fm | [8 empty] | 0
1.4 |  | kábellétra (szélesség: ___mm) | fm | [8 empty] | 0
1.5 |  | kábeltálca ív idomok / T-idomok / keresztidomok | db | [8 empty] | 0
1.6 |  | kábeltálca felszállások / leállások | db | [8 empty] | 0
1.7 |  | kábeltálca tartószerkezetek / konzolok | db | [8 empty] | 0
1.8 |  | rácsos kábeltálca | fm | [8 empty] | 0
VÉDŐCSÖVEK ÉS KÁBELCSATORNÁK
2.1 |  | horganyzott acél védőcső - 20mm | fm | [8 empty] | 0
2.2 |  | horganyzott acél védőcső - 25mm | fm | [8 empty] | 0
2.3 |  | horganyzott acél védőcső - 32mm | fm | [8 empty] | 0
2.4 |  | PVC védőcső - 20mm | fm | [8 empty] | 0
2.5 |  | PVC védőcső - 25mm | fm | [8 empty] | 0
2.6 |  | Underground védőcső (HDPE/uPVC) - 50mm | fm | [8 empty] | 0
2.7 |  | Underground védőcső (HDPE/uPVC) - 100mm | fm | [8 empty] | 0
2.8 |  | Underground védőcső (HDPE/uPVC) - 150mm | fm | [8 empty] | 0
2.9 |  | kábel kábelcsatorna (___mm x ___mm) | fm | [8 empty] | 0
2.1 |  | védőcső junction boxes | db | [8 empty] | 0
2.11 |  | Draw pits / manholes | db | [8 empty] | 0
KÁBELEK
3.1 |  | LV power kábel - egyszárnyú core (___mm²) | fm | [8 empty] | 0
3.2 |  | LV power kábel - multicore (___mm²) | fm | [8 empty] | 0
3.3 |  | HV kábel (___kV, ___mm²) | fm | [8 empty] | 0
3.4 |  | Control kábel | fm | [8 empty] | 0
3.5 |  | Data / comms kábel (Cat6/Cat6A) | fm | [8 empty] | 0
3.6 |  | Fibre optic kábel | fm | [8 empty] | 0
3.7 |  | Fire riasztó kábel | fm | [8 empty] | 0
3.8 |  | Armoured kábel | fm | [8 empty] | 0
3.9 |  | kábel terminations / glands | db | [8 empty] | 0
VILÁGÍTÁS
4.1 |  | LED panel lámpatest (600x600) | db | [8 empty] | 0
4.2 |  | LED downlight | db | [8 empty] | 0
4.3 |  | LED lécváz / linear luminaire | db | [8 empty] | 0
4.4 |  | magas bay luminaire | db | [8 empty] | 0
4.5 |  | dobozolás / álmennyezeti leugrás / fali lámpatest | db | [8 empty] | 0
4.6 |  | External / floodlight | db | [8 empty] | 0
4.7 |  | Emergency luminaire (maintained) | db | [8 empty] | 0
4.8 |  | Emergency luminaire (non-maintained) | db | [8 empty] | 0
4.9 |  | Exit sign luminaire | db | [8 empty] | 0
4.1 |  | Lighting control érzékelő / PIR | db | [8 empty] | 0
4.11 |  | Dimmer / lighting control module | db | [8 empty] | 0
ELOSZTÓK ÉS ENERGIAELOSZTÁS
5.1 |  | Main elosztószekrény (MSB) | db | [8 empty] | 0
5.2 |  | Sub-main alelosztó (SMDB) | db | [8 empty] | 0
5.3 |  | Final alelosztó (DB) | db | [8 empty] | 0
5.4 |  | automatikus transfer switch (ATS) | db | [8 empty] | 0
5.5 |  | Capacitor bank / PFC unit | db | [8 empty] | 0
5.6 |  | Transformer (kVA: ___) | db | [8 empty] | 0
5.7 |  | UPS system (kVA: ___) | db | [8 empty] | 0
5.8 |  | Generator (kVA: ___) | db | [8 empty] | 0
DUGASZOLÓALJZATOK ÉS TARTOZÉKOK
6.1 |  | egyszárnyú GPO (általános dugaszolóaljzat) | db | [8 empty] | 0
6.2 |  | Double GPO | db | [8 empty] | 0
6.3 |  | padló box / service outlet | db | [8 empty] | 0
6.4 |  | Weatherproof GPO (IP56) | db | [8 empty] | 0
6.5 |  | Dedicated outlet (equipment) | db | [8 empty] | 0
6.6 |  | 20A/32A industrial outlet | db | [8 empty] | 0
6.7 |  | Isolator switch | db | [8 empty] | 0
6.8 |  | csatlakozás - mechanical equipment | db | [8 empty] | 0
6.9 |  | csatlakozás - BMS | db | [8 empty] | 0
TŰZJELZŐ ÉS RIASZTÓ RENDSZER
7.1 |  | Smoke detector (photoelectric) | db | [8 empty] | 0
7.2 |  | Heat detector | db | [8 empty] | 0
7.3 |  | Beam detector | db | [8 empty] | 0
7.4 |  | Manual call point (MCP/break glass) | db | [8 empty] | 0
7.5 |  | Fire riasztó sounder / horn | db | [8 empty] | 0
7.6 |  | Fire riasztó strobe / beacon | db | [8 empty] | 0
7.7 |  | Speaker (EWIS/voice evacuation) | db | [8 empty] | 0
7.8 |  | Fire riasztó panel (FACP) | db | [8 empty] | 0
7.9 |  | Fire ajtó hold-open device | db | [8 empty] | 0
ADAT- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK
8.1 |  | adatcsatlakozó (egyszárnyú) | db | [8 empty] | 0
8.2 |  | adatcsatlakozó (double) | db | [8 empty] | 0
8.3 |  | Patch panel (24-port) | db | [8 empty] | 0
8.4 |  | Comms rack / cabinet | db | [8 empty] | 0
8.5 |  | WAP (wireless access point) | db | [8 empty] | 0
8.6 |  | CCTV camera | db | [8 empty] | 0
8.7 |  | Intercom / ajtó station | db | [8 empty] | 0
8.8 |  | Access control reader | db | [8 empty] | 0
8.9 |  | PA speaker | db | [8 empty] | 0
FÖLDELÉS ÉS VILLÁMVÉDELEM
9.1 |  | Earth electrode / rod | db | [8 empty] | 0
9.2 |  | Earth bar | db | [8 empty] | 0
9.3 |  | Earth conductor (bare réz) | fm | [8 empty] | 0
9.4 |  | Earth akna / inspection chamber | db | [8 empty] | 0
9.5 |  | villámvédelem air terminal | db | [8 empty] | 0
9.6 |  | Lightning down conductor | fm | [8 empty] | 0
9.7 |  | Equipotential bonding | db | [8 empty] | 0

## Assemblies
ELEKTROMOS ASSEMBLY-K - MENNYISÉGI KIMUTATÁS
primer quantities link - the Electrical QTO sheet. Adjust egységárak és component fajlagosok - suit your project.
Assembly Ref | Komponens megnevezése | Mértékegység | Fajlagos / primer mennyiség | Primer mennyiség | Extended Qty | Egységár | Összes költség | Szakág / munkanem | Megjegyzés
Mennyiségfelvétel hivatkozás 4.1
P | LED panel lámpatest 600x600 complete | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | csak anyagellátás
| rögzítő klipszek / rugós rögzítőkészlet | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | 4x clips szerelvényenként
| álmennyezeti betétlap tartókeret (if req'd) | db | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | feltételezés: 50% need tok / keret
| kötődoboz (kör keresztmetszetű/átfűzéses) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | JB szerelvényenként
| Flex kábel (1.0mm² 3C, 1.5m átlagos) | fm | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | JB - szerelvény
| áramköri kábel (2.5mm² TPS kábel) | fm | 8 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | átlagos run szerelvényenként
| kábelrögzítők / rögzítőelemek | db | 6 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| sorkapocs / Wago gyorscsatlakozó | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Circuit breaker (share of) | db | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | ~10 idomok per MCB
| Labour - electrician szerelés | óra | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | szerelés & wire
| Labour - electrician T&C | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Test & commission
| Labour - apprentice/offsider | óra | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Scissor lift / mobile platform | óra | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | Gép | mennyezet access
| ASSEMBLY 1 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 4.2
P | LED downlight complete | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | csak anyagellátás
| Downlight mounting ring / spring clips | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| LED driver (if remote) | db | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | 30% remote driver
| kötődoboz (átfűzéses) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Flex kábel (1.0mm² 3C, 1m átlagos) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| áramköri kábel (1.5mm² TPS kábel) | fm | 6 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | átlagos run szerelvényenként
| kábelrögzítők / rögzítőelemek | db | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| sorkapocs / Wago gyorscsatlakozó | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Circuit breaker (share of) | db | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Labour - electrician szerelés | óra | 0.35 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - electrician T&C | óra | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Scissor lift / mobile platform | óra | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 2 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 4.3
P | LED lécváz / linear luminaire | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | csak anyagellátás
| Surface mount clips / konzolok | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | 2x szerelvényenként
| menetes szár suspension (if req'd) | fm | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | 50% suspended
| kötődoboz | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Flex kábel (1.0mm² 3C) | fm | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| áramköri kábel (2.5mm² TPS kábel) | fm | 8 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| kábelrögzítők / rögzítőelemek | db | 6 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Connector / Wago gyorscsatlakozó | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Circuit breaker (share of) | db | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Labour - electrician szerelés | óra | 0.45 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - electrician T&C | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Scissor lift / mobile platform | óra | 0.35 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 3 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 4.4
P | magas bay LED luminaire | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | csak anyagellátás
| Suspension chain / hook set | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| rögzítő konzol / mennyezet plate | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Drop rod / menetes szár (1m átlagos) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| kötődoboz (IP rated) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Flex kábel (1.5mm² 3C, 2m átlagos) | fm | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| áramköri kábel (2.5mm² TPS kábel) | fm | 15 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | Longer runs in warehouse
| kábel rögzítőelemek / P-clips | db | 10 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Circuit breaker (share of) | db | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | ~7 per MCB
| Labour - electrician szerelés | óra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | magasság premium
| Labour - electrician T&C | óra | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - rigger (working at magasság) | óra | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Boom lift / EWP | óra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gép | magas-level access
| Safety harness (per use) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 4 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 4.7/4.8
P | Emergency luminaire (maintained/non-maint) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| rögzítő konzol / base plate | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| kötődoboz | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Flex kábel (1.0mm² 3C) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Fire-rated áramköri kábel (1.5mm²) | fm | 12 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | Fire-rated kábel
| Fire-rated kábelrögzítők | db | 8 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | 300mm centres
| Connector / Wago gyorscsatlakozó | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Circuit breaker (share of) | db | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | Dedicated EM circuit
| Labour - electrician szerelés | óra | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Fire-rated fixing
| Labour - electrician T&C | óra | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Battery test included
| Scissor lift / mobile platform | óra | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 5 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 4.9
P | Exit sign luminaire | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| rögzítő konzol / blade mount kit | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| kötődoboz | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Fire-rated áramköri kábel (1.5mm²) | fm | 10 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Fire-rated kábelrögzítők | db | 7 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Connector / Wago gyorscsatlakozó | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Labour - electrician szerelés | óra | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - electrician T&C | óra | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Scissor lift / mobile platform | óra | 0.35 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 6 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 6.2
P | Double GPO mechanism + plate | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| öblítés mounting box / pattress | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| áramköri kábel (2.5mm² TPS kábel) | fm | 12 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | átlagos circuit run
| kábelrögzítők / rögzítőelemek | db | 8 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Earth conductor (if külön kezelendő) | fm | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | Included in TPS kábel
| védőcső (20mm PVC, if exposed) | fm | 3 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | 30% in védőcső
| védőcső idomok (ív idomok/saddles) | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Circuit breaker (share of) | db | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | ~6-8 per MCB
| RCD protection (share of) | db | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | Shared RCBO
| Labour - electrician 1st fix | óra | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Rough-in & kábel
| Labour - electrician 2nd fix | óra | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Terminate & fit
| Labour - electrician T&C | óra | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Step ladder | óra | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 7 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 6.1
P | egyszárnyú GPO mechanism + plate | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| öblítés mounting box / pattress | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| áramköri kábel (2.5mm² TPS kábel) | fm | 12 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| kábelrögzítők / rögzítőelemek | db | 8 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| védőcső (20mm PVC, if exposed) | fm | 3 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Circuit breaker (share of) | db | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| RCD protection (share of) | db | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Labour - electrician 1st fix | óra | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - electrician 2nd fix | óra | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - electrician T&C | óra | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| ASSEMBLY 8 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 1.1-1.3
P | kábeltálca (___mm széles) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | nagy teherbírású
| tálca coupler / splice plate | db | 0.34 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | 1 per 3m length
| alátámasztás / tartószerkezet bracket / trapeze | db | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | 1 per 2m
| menetes szár (M10, 0.5m átlagos) | fm | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Channel / unistrut (alátámasztás / tartószerkezet) | fm | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | Trapeze alátámasztás / tartószerkezet
| Concrete anchor / fixing | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | 2 per bracket
| Earth bonding strap | db | 0.34 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | At each joint
| tálca fedlap (if specified) | fm | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | 50% coverage
| Labour - electrician szerelés | óra | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | folyóméterenként
| Labour - apprentice/offsider | óra | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Scissor lift / EWP | óra | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| Power tools / drill | óra | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 9 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 2.6-2.8
P | Underground védőcső (HDPE/uPVC) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | 50mm
| védőcső coupling / joint | db | 0.17 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | 1 per 6m length
| védőcső bend (if req'd) | db | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Warning szalag (elektromos) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | Above védőcső
| Sand ágyazat / surround | m³ | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | Mélyépítés | 100mm bed + surround
| Draw rope / pull wire | fm | 1.1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | 10% extra
| Labour - electrician | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Laying & jointing
| Labour - labourer (trenching) | óra | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Hand dig / assist
| kotró (trenching) | óra | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Gép | Machine dig
| visszatöltés & tömörítés | óra | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Gép | Plate compactor
| ASSEMBLY 10 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 7.1
P | Smoke detector (photoelectric) + base | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| Detector base / mounting plate | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | Included in befúvás
| Fire riasztó kábel (1.5mm² 2C+E) | fm | 15 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | Loop wiring átlagos
| Fire-rated kábelrögzítők | db | 10 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | 300mm centres
| kötődoboz (fire-rated) | db | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | Shared between 2
| End-of-line resistor (share of) | db | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | 1 per 20 devices
| Labour - fire riasztó tech szerelés | óra | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - fire riasztó tech T&C | óra | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Program & commission
| Scissor lift / mobile platform | óra | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 11 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 7.4
P | Manual call point (break glass) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| öblítés/surface mounting box | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| Fire riasztó kábel (1.5mm² 2C+E) | fm | 12 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| Fire-rated kábelrögzítők | db | 8 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| védőcső (20mm, exposed areas) | fm | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | Where szükséges
| Labour - fire riasztó tech szerelés | óra | 0.35 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - fire riasztó tech T&C | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| ASSEMBLY 12 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 8.2
P | adatcsatlakozó (double) - Cat6A | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Adat / gyengeáram
| Keystone jack / module (Cat6A) | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Adat / gyengeáram | 2 per double outlet
| felület plate / wall plate (kétjáratú) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Adat / gyengeáram
| öblítés mounting box / pattress | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Adat / gyengeáram
| Cat6A kábel | fm | 30 | 0 | 0 |  | 0 | Adat / gyengeáram | átlagos run - comms room
| kábel ties / velcro straps | db | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Adat / gyengeáram
| Patch lead (1m, comms room end) | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Adat / gyengeáram
| Patch panel port (share of 24-port) | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Adat / gyengeáram | 2 ports used
| kábel labels / identification | db | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Adat / gyengeáram | Both ends x 2 cables
| Labour - data tech szerelés | óra | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Pull, terminate
| Labour - data tech T&C | óra | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Fluke test
| Scissor lift (if mennyezet void) | óra | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 13 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 5.3
P | Final alelosztó (2négyirányú) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| DB burkolat / szekrény / chassis | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | Included in befúvás
| Main switch (100A) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| MCBs (átlagos feltöltés 16 ways) | db | 16 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | Typical loading
| RCBOs (for socket circuits) | db | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Surge protection device (SPD) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | Type 2
| Sub-main kábel (16mm² 4C+E) | fm | 25 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | átlagos run from SMDB
| kábel gland (sub-main) | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | Both ends
| Earth bar / MEN link | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| DB labels / circuit schedule | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | Engraved schedule
| Mounting tok / keret / unistrut | fm | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Concrete anchors / rögzítőelemek | db | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Labour - electrician szerelés | óra | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Mount, wire, label
| Labour - electrician T&C | óra | 3 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Full board test
| Step ladder / platform | óra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 14 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 8.6
P | CCTV camera (IP, PoE) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Security
| Camera rögzítő konzol / arm | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Security
| kötődoboz (weatherproof if ext) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Security
| Cat6 kábel (- switch/NVR) | fm | 40 | 0 | 0 |  | 0 | Security | átlagos run
| kábel ties / rögzítőelemek | db | 10 | 0 | 0 |  | 0 | Security
| PoE switch port (share of) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Security
| NVR raktár allocation (share of) | db | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | Security | 1 NVR per ~20 cameras
| Labour - security tech szerelés | óra | 0.75 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - security tech T&C | óra | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Focus, record test
| Scissor lift / EWP | óra | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 15 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
ASSEMBLY COST SUMMARY
Assembly | Megnevezés / műszaki leírás | Assembly Total ($)
1 | LED panel lámpatest (600x600) | 0
2 | LED Downlight | 0
3 | LED lécváz / Linear | 0
4 | magas Bay Luminaire | 0
5 | Emergency Luminaire | 0
6 | Exit Sign Luminaire | 0
7 | Double GPO | 0
8 | egyszárnyú GPO | 0
9 | kábeltálca (folyóméterenként) | 0
10 | Underground védőcső (folyóméterenként) | 0
11 | Smoke Detector | 0
12 | Manual Call Point (MCP) | 0
13 | adatcsatlakozó (Double) | 0
14 | alelosztó (DB) | 0
15 | CCTV Camera | 0
GRAND TOTAL (ALL ASSEMBLIES) |  | 0