## Plumbing QTO
VÍZ-CSATORNA MENNYISÉGFELVÉTEL
Projekt:
Megrendelő:
Dátum:
Készítette:
Tétel- azonosító | Kategória | Megnevezés / műszaki leírás | Mértékegység | Terv 1 | Terv 2 | Terv 3 | Terv 4 | Terv 5 | Terv 6 | Terv 7 | Terv 8 | TOTAL QTY | Megjegyzés
|  |  |  | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám
SZANITER BERENDEZÉSEK
1.1 |  | WC-csésze - álló kivitelű (monoblokkos) | db | [8 empty] | 0
1.2 |  | WC-csésze - fali kivitelű (falba épített öblítőtartály) | db | [8 empty] | 0
1.3 |  | falba épített öblítőtartály + szerelőnyílás | db | [8 empty] | 0
1.4 |  | falba épített WC tartókeret (acél) | db | [8 empty] | 0
1.5 |  | piszoár - fali kivitelű (érzékelő öblítés) | db | [8 empty] | 0
1.6 |  | mosdó - fali kivitelű (szaniter porcelán) | db | [8 empty] | 0
1.7 |  | mosdó - mosdópult / pult alatti | db | [8 empty] | 0
1.8 |  | mosdó - félig süllyesztett | db | [8 empty] | 0
1.9 |  | konyhai mosogató - egymedencés | db | [8 empty] | 0
1.10 |  | konyhai mosogató - kétmedencés | db | [8 empty] | 0
1.11 |  | mosóteknő | db | [8 empty] | 0
1.12 |  | Takarítói kiöntő | db | [8 empty] | 0
1.13 |  | Zuhanytálca | db | [8 empty] | 0
1.14 |  | fürdőkád | db | [8 empty] | 0
1.15 |  | Drinking fountain / bubbler | db | [8 empty] | 0
CSAPTELEPEK ÉS SZERELVÉNYEK
2.1 |  | mosdó mixer | db | [8 empty] | 0
2.2 |  | mosdó tap (külön kezelendő hot/cold) | db | [8 empty] | 0
2.3 |  | Sink mixer | db | [8 empty] | 0
2.4 |  | Shower mixer (concealed) | db | [8 empty] | 0
2.5 |  | Shower head + arm | db | [8 empty] | 0
2.6 |  | Hand-held shower kit | db | [8 empty] | 0
2.7 |  | Bath spout / filler | db | [8 empty] | 0
2.8 |  | WC öblítés plate (fali kivitelű) | db | [8 empty] | 0
2.9 |  | WC seat & cover | db | [8 empty] | 0
2.10 |  | piszoár öblítés szelep / érzékelő | db | [8 empty] | 0
2.11 |  | Hose tap / garden tap | db | [8 empty] | 0
2.12 |  | Stop tap / mini stop | db | [8 empty] | 0
2.13 |  | TMV - thermostatic mixing szelep | db | [8 empty] | 0
2.14 |  | PRV - pressure reducing szelep | db | [8 empty] | 0
HIDEGVÍZ CSŐHÁLÓZAT
3.1 |  | réz cső - DN15 | fm | [8 empty] | 0
3.2 |  | réz cső - DN20 | fm | [8 empty] | 0
3.3 |  | réz cső - DN25 | fm | [8 empty] | 0
3.4 |  | réz cső - DN32 | fm | [8 empty] | 0
3.5 |  | réz cső - DN40 | fm | [8 empty] | 0
3.6 |  | réz cső - DN50 | fm | [8 empty] | 0
3.7 |  | PPR cső - DN20 | fm | [8 empty] | 0
3.8 |  | PPR cső - DN25 | fm | [8 empty] | 0
3.9 |  | PPR cső - DN32 | fm | [8 empty] | 0
3.10 |  | PEX cső (in védőcső) - DN16 | fm | [8 empty] | 0
3.11 |  | PEX cső (in védőcső) - DN20 | fm | [8 empty] | 0
3.12 |  | PEX manifold (négyirányú / 6-way) | db | [8 empty] | 0
3.13 |  | Stainless acél cső (DN: ___) | fm | [8 empty] | 0
3.14 |  | cső idomok (könyök idomok/T-idomok/szűkítők) | db | [8 empty] | 0
3.15 |  | elzáró szelep - ball | db | [8 empty] | 0
3.16 |  | Backflow prevention device | db | [8 empty] | 0
3.17 |  | víz meter (sub-meter) | db | [8 empty] | 0
3.18 |  | cső szigetelés (lagging) | fm | [8 empty] | 0
HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZER
4.1 |  | melegvíz unit - elektromos raktár (méret: ___) | db | [8 empty] | 0
4.2 |  | melegvíz unit - gas raktár (méret: ___) | db | [8 empty] | 0
4.3 |  | melegvíz unit - gas folyamatos flow | db | [8 empty] | 0
4.4 |  | melegvíz unit - hőszivattyú | db | [8 empty] | 0
4.5 |  | melegvíz unit - solar + raktár | db | [8 empty] | 0
4.6 |  | Calorifier / raktár tank (méret: ___) | db | [8 empty] | 0
4.7 |  | Circulation szivattyú (melegvíz elszívás / visszatérő) | db | [8 empty] | 0
4.8 |  | Expansion szabályozószelep | db | [8 empty] | 0
4.9 |  | Tempering szelep / TMV | db | [8 empty] | 0
4.10 |  | melegvíz cső - réz (DN: ___) | fm | [8 empty] | 0
4.11 |  | melegvíz elszívás / visszatérő cső - réz | fm | [8 empty] | 0
4.12 |  | cső szigetelés - melegvíz (lagging) | fm | [8 empty] | 0
SZENNYVÍZELVEZETÉS
5.1 |  | Above-ground PVC vízelvezetés - DN50 | fm | [8 empty] | 0
5.2 |  | Above-ground PVC vízelvezetés - DN65 | fm | [8 empty] | 0
5.3 |  | Above-ground PVC vízelvezetés - DN80 | fm | [8 empty] | 0
5.4 |  | Above-ground PVC vízelvezetés - DN100 | fm | [8 empty] | 0
5.5 |  | Above-ground PVC vízelvezetés - DN150 | fm | [8 empty] | 0
5.6 |  | Cast iron vízelvezetés - DN100 | fm | [8 empty] | 0
5.7 |  | Cast iron vízelvezetés - DN150 | fm | [8 empty] | 0
5.8 |  | HDPE vízelvezetés (welded) - DN100 | fm | [8 empty] | 0
5.9 |  | Below-ground PVC vízelvezetés - DN100 | fm | [8 empty] | 0
5.10 |  | Below-ground PVC vízelvezetés - DN150 | fm | [8 empty] | 0
5.11 |  | Below-ground PVC vízelvezetés - DN225 | fm | [8 empty] | 0
5.12 |  | vízelvezetés idomok (ív idomok/junctions) | db | [8 empty] | 0
5.13 |  | padló waste / padló gully | db | [8 empty] | 0
5.14 |  | padló gully trap (FGT) | db | [8 empty] | 0
5.15 |  | Inspection opening (IO) | db | [8 empty] | 0
5.16 |  | Inspection akna (IP) | db | [8 empty] | 0
5.17 |  | Vent cső - PVC (DN: ___) | fm | [8 empty] | 0
5.18 |  | Cowl / vent terminal (tető) | db | [8 empty] | 0
5.19 |  | Reflux szelep / non-elszívás / visszatérő | db | [8 empty] | 0
5.20 |  | Boundary trap | db | [8 empty] | 0
5.21 |  | Sewerage szivattyú station / submersible szivattyú | db | [8 empty] | 0
CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS
6.1 |  | tető outlet / sump | db | [8 empty] | 0
6.2 |  | Overflow outlet | db | [8 empty] | 0
6.3 |  | Downpipe - PVC (DN: ___) | fm | [8 empty] | 0
6.4 |  | Downpipe - horganyzott / colorbond | fm | [8 empty] | 0
6.5 |  | Box gutter / valley gutter | fm | [8 empty] | 0
6.6 |  | Eaves gutter | fm | [8 empty] | 0
6.7 |  | csapadékvíz cső - below ground (DN: ___) | fm | [8 empty] | 0
6.8 |  | csapadékvíz akna / csatlakozó akna | db | [8 empty] | 0
6.9 |  | Surface grate / channel drain | fm | [8 empty] | 0
6.10 |  | OSD tank / detention tank | db | [8 empty] | 0
6.11 |  | Siphonic outlet (where specified) | db | [8 empty] | 0
6.12 |  | csapadékvíz szivattyú / zsomp szivattyú | db | [8 empty] | 0
TŰZVÉDELEM
7.1 |  | Sprinkler head - pendant | db | [8 empty] | 0
7.2 |  | Sprinkler head - upright | db | [8 empty] | 0
7.3 |  | Sprinkler head - sidewall / concealed | db | [8 empty] | 0
7.4 |  | Sprinkler head - öblítés / recessed | db | [8 empty] | 0
7.5 |  | Sprinkler main - black acél (DN: ___) | fm | [8 empty] | 0
7.6 |  | Sprinkler branch - black acél (DN: ___) | fm | [8 empty] | 0
7.7 |  | Sprinkler drop / arm (- head) | db | [8 empty] | 0
7.8 |  | riasztó szelep / szabályozószelep set | db | [8 empty] | 0
7.9 |  | Flow switch | db | [8 empty] | 0
7.10 |  | Pressure switch | db | [8 empty] | 0
7.11 |  | Test & drain szelep assembly | db | [8 empty] | 0
7.12 |  | Fire hydrant - landing szelep | db | [8 empty] | 0
7.13 |  | Fire hose reel | db | [8 empty] | 0
7.14 |  | Fire hydrant booster (external) | db | [8 empty] | 0
7.15 |  | Fire szivattyú set (elektromos + diesel + jockey) | db | [8 empty] | 0
7.16 |  | Fire víz tank | db | [8 empty] | 0
7.17 |  | Hydrant main - horganyzott acél (DN: ___) | fm | [8 empty] | 0
GÁZ
8.1 |  | Gas cső - réz / acél (DN: ___) | fm | [8 empty] | 0
8.2 |  | Gas cső - PE (below ground, DN: ___) | fm | [8 empty] | 0
8.3 |  | Gas meter | db | [8 empty] | 0
8.4 |  | Gas elzáró szelep | db | [8 empty] | 0
8.5 |  | Gas regulator | db | [8 empty] | 0
8.6 |  | Gas appliance csatlakozás (HWU/cooktop) | db | [8 empty] | 0
TESZTELÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS
9.1 |  | nyomáspróba - víz befúvás (per zone) | db | [8 empty] | 0
9.2 |  | vízelvezetés test - víz/air (per stack) | db | [8 empty] | 0
9.3 |  | Sprinkler hydrostatic test (per main) | db | [8 empty] | 0
9.4 |  | Hydrant flow test (per riser) | db | [8 empty] | 0
9.5 |  | TMV commissioning (per szelep) | db | [8 empty] | 0
9.6 |  | Disinfection / chlorination (per system) | db | [8 empty] | 0

## Assemblies
VÍZ-CSATORNA ASSEMBLY-K - MENNYISÉGI KIMUTATÁS
primer quantities link - the Plumbing QTO sheet. Adjust egységárak és component fajlagosok - suit your project.
Assembly Ref | Komponens megnevezése | Mértékegység | Fajlagos / primer mennyiség | Primer mennyiség | Extended Qty | Egységár | Összes költség | Szakág / munkanem | Megjegyzés
Mennyiségfelvétel hivatkozás 1.1
P | WC-csésze - álló kivitelű (monoblokkos) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | csak anyagellátás
| öblítőtartály (monoblokkos) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | tartalmazza inlet szelep & öblítés mech
| WC seat & cover | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| WC bekötő idom / S-bűzzár csatlakozó | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | illeszkedjen pan outlet
| flexibilis vízbekötő (1/2") | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | öblítőtartály inlet
| Mini stop / elzáró szelep | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | berendezésenként
| padló rögzítőelemek (gyári készlet) | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| szilikon tömítőanyag | tubus | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | 4 fixtures tubusonként
| Branch waste cső (PVC DN100) | fm | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | To stack
| hidegvíz branch (DN15 réz/PEX) | fm | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | To öblítőtartály
| cső idomok (waste + cold) | db | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| cső hangers / clips | db | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Labour - plumber rough-in | óra | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Pre-wall stage
| Labour - plumber fit-off | óra | 0.75 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Post-burkolólap stage
| Labour - plumber test & commission | óra | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| ASSEMBLY 1 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
Mennyiségfelvétel hivatkozás 1.2
P | WC-csésze - fali kivitelű (falba épített öblítőtartály) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | csak anyagellátás
| falba épített acél tok / keret (Geberit/equiv) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | Carries pan load
| falba épített öblítőtartály (in tok / keret) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| öblítés plate | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | Final fixing
| WC seat & cover | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| WC bekötő idom | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| öblítőtartály inlet connector + isolation | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Wall fixing kit (tok / keret - studs) | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Branch waste cső (PVC DN100) | fm | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| hidegvíz branch (DN15) | fm | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| cső idomok | db | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| cső hangers / clips | db | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| szilikon tömítőanyag | tubus | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Labour - plumber rough-in (incl tok / keret) | óra | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Slower than padló-mount
| Labour - plumber fit-off | óra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - plumber test & commission | óra | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| ASSEMBLY 2 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 1.6
P | mosdó - fali kivitelű (szaniter porcelán) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | csak anyagellátás
| Wall bracket / hanging system | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| mosdó mixer or tap set | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | Confirm spec
| Pop-up waste / plug | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| P-trap / S-trap (chrome) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| flexibilis connectors (hot & cold) | pár | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Mini stops / isolation (hot & cold) | pár | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Branch waste cső (PVC DN50) | fm | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | To stack
| hidegvíz branch (DN15) | fm | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| melegvíz branch (DN15) | fm | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| cső idomok | db | 6 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| cső hangers / clips | db | 6 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| szilikon tömítőanyag | tubus | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Labour - plumber rough-in | óra | 1.25 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - plumber fit-off | óra | 0.75 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - plumber test | óra | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| ASSEMBLY 3 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 1.13
P | Zuhanytálca | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | csak anyagellátás
| Shower mixer (concealed body) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Shower head + arm | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Hand-held shower kit | db | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | 50% have hand-held
| padló waste / shower grate | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Trap (P-trap, in slab) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Branch waste cső (PVC DN50) | fm | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| hidegvíz branch (DN15) | fm | 3 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | To mixer
| melegvíz branch (DN15) | fm | 3 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| cső idomok | db | 8 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| cső hangers / clips | db | 6 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Wall fixing for mixer body | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| szilikon tömítőanyag | tubus | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Labour - plumber rough-in | óra | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Coord waterproofing
| Labour - plumber fit-off (mixer + head) | óra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - plumber test & öblítés | óra | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| ASSEMBLY 4 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 1.5
P | piszoár - fali kivitelű (érzékelő öblítés) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | csak anyagellátás
| érzékelő öblítés szelep + transformer | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| piszoár trap / outlet kit | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Wall rögzítőelemek (concealed bracket) | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Power befúvás (12V/24V) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | By electrician
| Branch waste cső (PVC DN50) | fm | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| hidegvíz branch (DN15) | fm | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Mini stop / isolation | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| cső idomok | db | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| cső hangers | db | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| szilikon tömítőanyag | tubus | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Labour - plumber rough-in | óra | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - plumber fit-off | óra | 0.75 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - electrician (érzékelő power) | óra | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - test & commission | óra | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| ASSEMBLY 5 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 3.2
P | réz cső - DN20 | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | csak anyagellátás
| cső idomok (könyök idomok/T-idomok/szűkítők) | db | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | 1 per 2.5m typical
| cső függesztő / clip + fastener | klt. | 0.67 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | 1 per 1.5m
| Concrete anchor / fixing | db | 0.67 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Brazing rod & flux | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | Or press-fit consumables
| cső identification marker | db | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | 1 per 5m
| cső szigetelés (where szükséges) | fm | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | ~30% szigetelt
| Sundries (tömítőanyag, ID tags) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Labour - plumber szerelés | óra | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Std mennyezet-void run
| Labour - plumber idomok/joints | óra | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - plumber tartószerkezetek | óra | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - nyomáspróba (arányosítva) | óra | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Scissor lift / EWP | óra | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Gép | arányosítva
| ASSEMBLY 6 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 3.7
P | PPR cső - DN25 | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | csak anyagellátás
| cső idomok (welded sockets) | db | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| cső függesztő / clip | klt. | 0.67 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | 1 per 1.5m
| Concrete anchor / fixing | db | 0.67 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Welding consumables (PPR tool hire arányosítva) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| cső identification marker | db | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Sundries | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Labour - plumber szerelés | óra | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | PPR faster than réz
| Labour - plumber welding | óra | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - plumber tartószerkezetek | óra | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - nyomáspróba (arányosítva) | óra | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Scissor lift / EWP | óra | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 7 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
Mennyiségfelvétel hivatkozás 4.1
P | melegvíz unit - elektromos raktár (méret: ___) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | csak anyagellátás
| Tempering szelep / TMV | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | On melegvíz out
| Expansion szabályozószelep | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | AS 3500
| Pressure relief szelep / drain line | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Isolation valves (cold in, hot out) | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Mounting konzolok / stand | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Drain line (PVC - tundish/padló waste) | fm | 3 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| hidegvíz csatlakozás (DN20) | fm | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| melegvíz csatlakozás (DN20 réz) | fm | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| cső idomok + szigetelés | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Power circuit (by electrician) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | Dedicated 15A/20A circuit
| Labour - plumber szerelés | óra | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Mount, csatlakoztatás, valves
| Labour - electrician (power) | óra | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - commissioning + TMV set | óra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| ASSEMBLY 8 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 5.4
P | Above-ground PVC vízelvezetés - DN100 | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | csak anyagellátás
| vízelvezetés idomok (ív idomok/junctions/IOs) | db | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | 1 per 2.5m typical
| cső függesztő / clip (riser bracket) | klt. | 0.67 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | 1 per 1.5m horizontal
| Concrete anchor / fixing | db | 0.67 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Solvent cement & primer | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| cső identification marker | db | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Sundries (tömítőanyag, tartószerkezetek) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Labour - plumber szerelés | óra | 0.35 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | klt. fall, glue, hang
| Labour - plumber idomok | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - plumber tartószerkezetek & alignment | óra | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | 1:60 fall typical
| Labour - vízelvezetés test (arányosítva) | óra | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Scissor lift / EWP | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 9 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 5.9
P | Below-ground PVC vízelvezetés - DN100 | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | csak anyagellátás
| vízelvezetés idomok (ív idomok/junctions) | db | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | Fewer than above-ground
| Solvent cement & primer | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| ágyazat sand | m³ | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | Mélyépítés | 100mm bed + surround
| Marker szalag | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | cső felett
| Sundries | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Labour - plumber lay & joint | óra | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Plus fall set-out
| Labour - labourer (munkaárok assist) | óra | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| kotró (trenching) | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Gép | Machine dig
| visszatöltés & tömörítés | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Gép | Plate compactor
| ASSEMBLY 10 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 5.13
P | padló waste / padló gully | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | csak anyagellátás
| Grate / szűrő (chrome) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Trap / P-trap (in slab) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Branch waste cső (PVC DN50) | fm | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | To stack/main
| cső idomok | db | 3 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Solvent cement | fm | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| szilikon tömítőanyag | tubus | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| cső szigetelés/lagging (where in slab) | fm | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Labour - plumber rough-in (in slab) | óra | 0.75 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | klt. level for waterproofing
| Labour - plumber fit-off (grate) | óra | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Post-burkolólap
| ASSEMBLY 11 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 6.3
P | Downpipe - PVC (DN: ___) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | csak anyagellátás
| cső idomok (ív idomok/junctions) | db | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | Mostly straight runs
| Wall bracket / saddle clip | klt. | 0.67 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna | 1 per 1.5m
| Concrete anchor / fixing | db | 0.67 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Solvent cement & primer | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Sundries | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Víz-csatorna
| Labour - plumber szerelés | óra | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - plumber tartószerkezetek | óra | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Boom lift / EWP (magas-rise) | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Gép | External access
| ASSEMBLY 12 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 7.1
P | Sprinkler head - pendant | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | csak anyagellátás
| Drop cső (DN25 black acél, 1m) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | From branch - head
| cső idomok (drop tee + reducer) | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| függesztő / drop bracket | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| Concrete anchor | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| Escutcheon plate / cover | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | Final fix
| Thread tömítőanyag / PTFE szalag | fm | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| Spare head allocation (per cabinet) | db | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | 1 spare per 20 heads
| Labour - fire plumber szerelés | óra | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Drop, csatlakoztatás, position
| Labour - fit-off (escutcheon) | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Post-mennyezet
| Labour - test & commission (arányosítva) | óra | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | zone test allocation
| Scissor lift / EWP | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 13 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 7.5
P | Sprinkler main - black acél (DN: ___) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | csak anyagellátás
| cső idomok (grooved couplings/könyök idomok) | db | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | 1 per 2m
| függesztő - swivel ring + menetes szár | klt. | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | 1 per 2m
| Concrete anchor | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | 2 per függesztő
| menetes szár | fm | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | 0.6m drop átlagos
| Sway bracing (lateral + longitudinal) | klt. | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | 1 per 20m + at branches
| cső identification (red) | db | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | 1 per 5m
| Sundries (festék, tömítőanyag, tags) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| Labour - fire plumber szerelés | óra | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Grooved roll-rétegen system
| Labour - idomok & jointing | óra | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - hangers & tartószerkezetek | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - hydrostatic test (arányosítva) | óra | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Scissor lift / EWP | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 14 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 7.12
P | Fire hydrant - landing szelep | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | csak anyagellátás
| Hydrant cabinet (recessed/surface) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| Identification táblázás | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| Branch tee off main (DN65) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| Drop cső - landing szelep (1.5m) | fm | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| cső idomok + isolation | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| függesztő / tartószerkezetek | klt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| Concrete anchors | db | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| Labour - fire plumber szerelés | óra | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Mount + csatlakoztatás
| Labour - fit-off (cabinet & szelep) | óra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - flow test (per riser arányosítva) | óra | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Scissor lift / EWP | óra | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 15 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 7.13
P | Fire hose reel | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem | csak anyagellátás
| Hose reel cabinet (recessed/surface) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| Identification táblázás | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| Branch tee off main (DN25 befúvás) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| befúvás cső - reel (1.5m) | fm | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| elzáró szelep | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| cső idomok | db | 3 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| függesztő / konzolok | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| Concrete anchors | db | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Tűzjelző / tűzvédelem
| Labour - fire plumber szerelés | óra | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - fit-off + commission | óra | 0.75 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Scissor lift / EWP | óra | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 16 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
ASSEMBLY COST SUMMARY
Assembly | Megnevezés / műszaki leírás | [5 empty] | Assembly Total ($)
1 | WC álló kivitelű (monoblokkos) | [5 empty] | 0
2 | WC fali kivitelű (falba épített öblítőtartály) | [5 empty] | 0
3 | mosdó — fali kivitelű | [5 empty] | 0
4 | Shower (rough-in + fit-off) | [5 empty] | 0
5 | piszoár — fali kivitelű (érzékelő öblítés) | [5 empty] | 0
6 | réz cső — hidegvíz (folyóméterenként, DN20) | [5 empty] | 0
7 | PPR cső — hidegvíz (folyóméterenként, DN25) | [5 empty] | 0
8 | melegvíz Unit — elektromos raktár | [5 empty] | 0
9 | PVC vízelvezetés — Above Ground (folyóméterenként, DN100) | [5 empty] | 0
10 | PVC vízelvezetés — Below Ground (folyóméterenként, DN100) | [5 empty] | 0
11 | padló Waste / padló Gully | [5 empty] | 0
12 | csapadékvíz Downpipe (folyóméterenként, DN100 PVC) | [5 empty] | 0
13 | Sprinkler Head — Pendant | [5 empty] | 0
14 | Sprinkler Main — Black acél (folyóméterenként) | [5 empty] | 0
15 | Fire Hydrant — Landing szelep | [5 empty] | 0
16 | Fire Hose Reel | [5 empty] | 0
GRAND TOTAL (ALL ASSEMBLIES) | [6 empty] | 0